电脑验光仪技术参数

（设备要求整机原装进口）

★1   球镜               -28.00 到+24.00D(VD=12毫米)(0.01/0.12/025D增量)

★2   柱镜               0 到± 11D (0.01/0.12/025D增量)

3   柱镜轴位           00 到 1800 (10 / 50 增量)

4   最小瞳孔直径       3毫米

★5   角膜曲率半径       5.00到12.50毫米（0.01毫米增量）

★6   角膜曲光度数       25.96到67.50D

7   角膜柱镜度数        0 到± 10D

8   柱镜轴位            00 到 1800 (10 / 50 增量)

9   普通测量范围        3.0毫米( R=7.7毫米)

10  环影像测量范围      6.0毫米( R=7.7毫米)

11  瞳距测量功能        有

12  角膜尺寸测量功能    有

13  瞳孔尺寸测量功能    有

14  自动跟踪和自动测量  有

15  视标                风景视标

16  屏幕                可倾斜式彩色LCD显示器

17  打印机              内置热敏打印机(自动切纸, 装纸方便)

- 数据接口            RS-232C (输入/输出), USB接口

- 光源                高稳定SLD超亮冷光源发射